ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙНО МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКЕ ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО ПЕРЕДАЧІ

| № з/п | Опис майна (марка, модель та ін.) | Балансоутримувач | Інвентарний № | Рік випуску | Технічний (експлуатаційний) стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гамма-камера | Центральний госпіталь МВС України | 101440048 | 1987 | Технічно несправна. З початку експлуатації має напрацювання 47 520 годин, 141 190 радіологічних досліджень. Середні та капітальні ремонти не проводились. |
| 2 | Радіологічна лабораторія мала |  | 101440055 | 1987 | Технічно несправна. З початку експлуатації має напрацювання 38 520 годин, 131 190 радіологічних досліджень. Середні та капітальні ремонти не проводились. |
| 3 | Ренгент апарат CTR-1434 |  | 101470262 | 1997 | Технічно несправний. З початку експлуатації має напрацювання 58 460 годин, 123 000 рентгенодосліджень. Середні та капітальні ремонти не проводились. |
| 4 | Ренгент апарат CTR-1434 |  | 101470263 | 1968 | Технічно несправний. З початку експлуатації має напрацювання 110 760 годин, 298 000 рентгенодосліджень. Середні та капітальні ремонти не проводились. |
| 5 | Ренгент кабінет та діагностичний стіл |  | 101470265 | 1993 | Технічно несправний. З початку експлуатації має напрацювання 53 400 годин, 174 190 рентгенодосліджень. Середні та капітальні ремонти не проводились. |