ІНФОРМАЦІЯ

про майно медичного призначення, яке пропонується до передачі

| Балансоутримувач | Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області» |
| --- | --- |
| № з/п | Найменування майна (марка, модель та ін.) | Інвентарний № | Показник експлуатації | Рік випуску | Опис технічного (експлуатаційного) стану |
| 1 | Мікроскоп бінокулярний | 101450001 | - | 2002 | Технічно несправний та технічно застарілий. Має застарілі показники для досліджень, не розгортає повну структуру дослідного матеріалу. Електронні компоненти окислені та пошкоджені корозією. Деталі зношені. |
| 2 | Доплер Сономед | 101470052 | - | 1998 | Технічно несправний. В приладі вийшли з ладу основні вузли блоку електричного перетворювача, блок датчику температури та блок провідного датчику. Повністю вироблений ресурс акумуляторної батареї. |
| 3 | Електроенцефалограф 16 каналів | 101470057 | - | 1998 | Технічно несправний та технічно застарілий. В апараті вийшли з ладу мікросхеми електродів та окислились контакти гнізд електродів. |