**ІНФОРМАЦІЯ**

**про інше майно, яке пропонуються до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України** |
| **№ з/п** | **Найменування майна(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показникексплуатації** | **Ріквипуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1. | ІЧ-Фур'є спектрометр FT/IR-4200 Jasco | 10145-0042 | - | 2007 | Пристрій технічно не справний, внаслідок тривалої експлуатації та природного старіння подальше його використання є неможливим. Під час ретельного обстеження встановлено відсутність подачі сигналу інтерферометра на детектор. Ремонт приладу не доцільний. |