**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Замовник**  | Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» ( код за ЄДРПОУ 14317108) |
| 2 | **Назва предмета закупівлі** | ДК 021:2015 – 50750000-7, Послуги з технічного обслуговування ліфтів (Лот 1 - Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів адмінбудинків; Лот 2 - Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів гуртожитків) |
| 3 | **Вид процедури** | Відкриті торги |
| 4 | **Ідентифікатор закупівлі** | UA-2023-01-03-005167-a |
| 5 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | .**Місце надання послуг:** Лот 1: Україна, 01024, м. Київ, вул. А. Богомольця, 10; Лот 2 - Україна, 04116, 03110, м. Київ, вул. Молдавська, 5а; вул. Преображенська, 24Обсяг: Лот 1 - 77 послуг; Лот 2 - 22 послуги.Проведення технічного обслуговування повинно забезпечити справний технічний стан, безперебійну та безпечну роботу ліфтів, згідно з нижченаведених нормативних документів:*-*Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затверджено наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 року № 73;-Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджено наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року № 76;-Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 року №190;-Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд затверджено наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 року № 150 з врахуванням затвердження Змін до Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд затверджено наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.11.2014 №330;-Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). Проведення всіх видів регламентних робіт попереджувального характеру, що виконуються в плановому порядку і спрямовані на забезпечення безперебійної роботи ліфтів, повинно здійснюватися відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150 "Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (із змінами та доповненнями). Формувати вартість з повного технічного обслуговування ліфтів з врахуванням наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 9 листопада 2006 року №369 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2006 року за № 1344/13218 для можливості якісного виконання всіх видів регламентних робіт та робіт передбачених технічною документацією заводів-виробників. Учасник (виконавець) зобов’язаний:• мати кваліфікований робітничий персонал та бути оснащеним спеціалізованими машинами, пристроями і обладнанням для проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів цілодобово;• забезпечувати безперебійну і безпечну роботу ліфтів; забезпечувати функціонування цілодобового зв’язку з диспетчерським центром 24/7; Забезпечити проведення періодичних електричних вимірів на обладнанні один раз на рік;• мати у складі підприємства аварійну службу, яка б забезпечувала визволення пасажирів із зупинених ліфтів та запуск ліфтів цілодобово;• гарантувати терміновий виїзд аварійної бригади в разі виникнення аварійних ситуацій, що загрожують безпеці персоналу;• своєчасно виконувати технічне обслуговування навченим і атестованим персоналом:• усувати непередбачені відмови в роботі обладнання ліфтів;• брати участь у перевірках ліфтів, які проводяться органами Держпраці України;• забезпечувати своєчасну підготовку ліфтів до проведення технічного та експертного обстеження;• забезпечувати збереження обладнання машинних приміщень під час проведення регламентних робіт.• забезпечувати належний санітарний стан машинних приміщень і приямків ліфтів• зупиняти роботу ліфтів у разі виявлення несправностей, які можуть привести до аварій або нещасного випадку, а також у разі грубих порушень пасажирами Правил користування ліфтами.провести періодичний (черговий) технічний огляду ліфтів, які його потребують в 2023 роціПослуги включають заміну по мірі зносу наступних витратних матеріалів:Доливання масла та інших технічних рідин/речовин (окрім масла для редуктора).Гальмівні накладки і пружини лебідки.Сигнальні лампи, запобіжники станції управління.Вкладиші для противаги.Ролики, підшипники, вкладиші дверей шахти та дверей кабіни.Лампи апарату виклику, світлових табло та індикаторів.Вкладиші кабіни.Техстропний пас, пружини дверей кабіни.  Послуги включають підтримку обладнання з боку фахівців Ліфтової аварійної служби (ЛАС) Виконавця, що передбачає прибуття за викликом для евакуації пасажирів, які застрягли у ліфті, у будь-який час доби протягом 60 хвилин з отримання виклику диспетчером. Послуги включають прибуття представників виконавця за викликом для діагностики та усунення несправності, що призвела до незапланованої зупинки обладнання без звільнення пасажирів протягом 2 годин з отримання виклику диспетчером у робочі дні з 08.00 до 17.00, після 17.00 виїзд здійснюється аварійною службою.Послуги включають забезпечення матеріалами, необхідними для очищення та змащування елементів обладнання. |
| 6 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**  | Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби на 2023 рік та в межах передбачених у кошторисі на 2023 рік бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» КПКВК 1001050 |
| 7 | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | 196 548,00грн. |
| 8 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. №275 (зі змінами) методом порівняння ринкових цін. |