**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Предмет закупівлі** | Поточний ремонт приміщення сходової зони входу до укриття дошкільного навчального закладу №2/124 МВС України;Код ДК 021:2015 – 45430000-0 Покривання підлоги та стін |
| 2 | **Ідентифікатор закупівлі** | UA-2023-05-09-006513-a |
| 3 | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | 350 000,00грн. з ПДВ |
| 4 | **Вид процедури** | Відкриті торги з особливостями |
| 5 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Необхідність в проведенні поточного ремонту в приміщенні Дошкільного навчального закладу №2/124МВС України; вул. О Горовиця 17 (В. Барки 17), м. Київ, 03110; код за ЄДРПОУ – 25573286 виникла у зв’язку з частковим пошкодженням внутрішньої частини приміщення, внаслідок вибухів в Солом’янському районі та підтоплення першого поверху сходів через пошкодження каналізаційних шляхів. Згідно акту обстеження приміщення, постійно-діючою комісією ДНЗ, було виявлено пошкодження штукатурки, тріщини в стінах, лущення фарби, частина стін зіпсована грибком, на східцях керамічна плитка пошкоджена. Згідно висновку Акту обстеження стан приміщення сходової зони входу до укриття знаходиться в незадовільному стані та потребує ремонту. Для встановлення переліку та вартості робіт залучено будівельні компанії ФОП «Огансян А. А.» та МВКПП «СОВІ».Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженого Дефектного акту від 19.04.2023 р. При проведенні поточних ремонтних робіт виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці. Забезпечити обов’язкове виконання вимог чинного законодавства України по охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо. Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним національним стандартам ДСТУ і будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності. |
| 6 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**  | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік, становить 350 000,00 грн з ПДВ. Заплановано в бюджетному запиті: 1 (одна) послуга – проведення поточного ремонту приміщення сходової зони входу до укриття. Очікувана вартість предмета закупівлі: 350 000,00 грн. з ПДВ. |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості поточного ремонту, відповідно до Дефектного акту. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (розрахована) методом порівняння ринкових цін. Та згідно наданих цінових пропозицій. |