**ІНФОРМАЦІЯ**

**про інше майно, яке пропонуються до передачі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Балансоутримувач** | | **Івано-Франківський науково-дослідний  експертно-криміналістичний центр МВС України** | | | |
| **№ з/п** | **Найменування майна (марка, модель та ін.)** | **Інвентарний номер** | **Показник експлуатації** | **Рік випуску** | **Опис технічного  (експлуатаційного) стану** |
| 1. | Газовий хроматограф Кристал 2000М  зав. № 5265 | 101450017 | – | 2004 | Несправні та потребують заміни регулятори розходу газу (5 шт.). Нестабільність роботи приладу, неможливість повного відновлення працездатності через інтенсивну експлуатацію та вік приладу. Неможливість проведення ремонту через відсутність витратних матеріалів, так як прилад виробництва ЗАО «СКБ Хроматєк» м. Йошкар-Ола, республіки Марій Ел, росія. Прилад морально та технічно застарілий, дорогоцінних металів не містить. |