**ІНФОРМАЦІЯ**

**про інше майно, яке пропонуються до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Головний сервісний центр МВС. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС)** |
| **№ з/п** | **Найменування майна (марка, модель та ін.)** | **Інвентарний номер** | **Показникексплуатації** | **Ріквипуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Котел твердопаливний «Кобзар НГ-60» з блоком керування «АСК Мікротех» | 10141-0006 | Введено в експлуатацію з 2017 року | 2017 | Досягнення граничного стану прогару поверхні нагріву. |