**ІНФОРМАЦІЯ**

**про майно медичного призначення, яке пропонується до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Медичний реабілітаційний центр МВС України «Південний Буг»** |
| **№ з/п** | **Найменування майна(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показникексплуатації** | **Ріквипуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Prosound a6 ультра-звукова діагностична система  | 10147-0106 | 24750 знімків | 2012  | Не друкує термо принтер. Потребує заміни лінійний датчик. |
| **Балансоутримувач** | **Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття»** |
| **№ з/п** | **Найменування майна(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показникексплуатації** | **Ріквипуску** | **Опис технічного (експлуатаційного) стану** |
| 1 | Апарат для ультразвукової діагностики «АЛОКА» з датчиком UST934N-3.5 | 10147-0106 | - | 2002 | Вийшов з ладу блок живлення, монітор, відео підсилювач, трансформатор, датчики. |
| 2 | Гнучкий гастроскоп OLYMPYS GIF TYPE | 10147-0094 | - | 2001 | Пошкодження більше 30% волокон світловоду; більше 5% фіброволокна передачі зображення; розгерметизація та значне пошкодження механічних елементів гастроскопу внаслідок попадання стерилізаційної рідини всередину інструменту. |