**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Замовник**  | Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» (код за ЄДРПОУ 14317108) |
| 2 | **Назва предмета закупівлі** | код за ДК 021:2015- 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування і ремонту систем протипожежного захисту) |
| 3 | **Вид процедури** | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Ідентифікатор закупівлі** | UA-2023-09-19-009961-a |
| 5 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **Технічні вимоги до предмета закупівлі:**1.1. Технічне обслуговування і ремонт систем протипожежного захисту (далі-СПЗ) Виконавець повинен проводити з метою підтримання експлуатаційної придатності (роботоздатності) та продовження строку експлуатації діючих на об’єктах Замовника систем протипожежного захисту, шляхом виконання технічних регламентів з технічного обслуговування і ремонту.1.2. Перевірку на відповідність і готовність СПЗ до експлуатування проводить представник організації Виконавця, що надає послуги з Технічного обслуговування і ремонту систем в присутності представника Замовника. Органи, що здійснюють послуги з технічного обслуговування і ремонту систем, повинні мати відповідну ліцензію на право виконання робіт протипожежного призначення. 1.3. Технічне обслуговування і ремонт СПЗ Виконавець проводить відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 та ДСТУ 9047:2020 та надає Послуги з підтримання експлуатаційної придатності Систем, які передбачають: 1) подовження терміну експлуатування СПЗ: - проведення технічного обстеження СПЗ; - оформлення акту технічного обстеження Систем; 2) забезпечення запроектованого режиму роботи (спостереження та технічні огляди); 3) підтримання роботоздатності СПЗ:  - технічне обслуговування СПЗ;  - відновлення властивостей (ремонт, технічне переоснащення).1.4. Перед тим як прийняти СПЗ на технічне обслуговування, Виконавець (безкоштовно) спільно з Замовником проводять первинне технічне обстеження СПЗ в порядку та у випадках визначених у ДБН В.2.5-56:2014.За результатами технічного обстеження Систем Виконавець складає акт технічного обстеження на кожну Систему (форма Ж.5 ДБН В.2.5-56:2014) з висновком щодо: - можливості подовження експлуатування Систем (у разі отриманих позитивних результатів);- непридатності Систем до подальшого експлуатування, з повним переліком несправностей та відхилень від керівництва з експлуатації на обладнання.  У випадку коли за результатами обстеження СПЗ буде встановлено пошкодження системи або спрогнозовано несправність, яка одразу не буде очевидною, в рекомендаціях Виконавець зазначає про необхідність проведення ремонту та (або) заміни приладів, обладнання та комплектуючих Систем.1.5. Шляхом Технічного обслуговування Виконавець послуг забезпечує працездатний стан і правильне функціонування систем, їх надійну і цілодобову роботу, а також вчасне виявлення та усунення несправностей, що можуть вплинути на готовність СПЗ до виконання завдань. 1.6. Технічне обслуговування і ремонт СПЗ повинно проводитись спеціально навченим персоналом, який є компетентним у провадженні діяльності, що потрібна для перевіряння проведення регламентних робіт та ремонту змонтованих систем, матеріально-технічними засобами та витратними матеріалами Учасника (Виконавця послуг). Відповідальність за проведення цих робіт покладається на цих осіб або організацію, де вони працюють.1.7. В вартість послуг входять обґрунтовані витрати Виконавця, пов’язані з наданням послуг за цими торгами, з урахуванням вартості матеріальних ресурсів, комплектуючих елементів, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, тощо.1.8. Якість матеріалів і пристроїв, що використовуються при наданні послуг, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості відповідно до вимог законодавства України. 1.9. Технічне обслуговування і ремонт призначене для підтримування систем в робочому стані за нормальних умов експлуатування та проводиться Виконавцем послуг відповідно до затвердженого сторонами технічного регламенту на кожну систему (Додаток 2.1), технічної документації виробників на обладнання, та план-графіку з підтримання експлуатаційної придатності систем складеного на поточний період (Додаток 2.2). 1.10. Технічне обслуговування і ремонт СПЗ Виконавець послуг проводить відповідно до вимог нормативних документів у галузі пожежної безпеки та технічної документації на обладнання. Технічне обслуговування і ремонт СПЗ проводиться протягом дії договору, терміном до 29 грудня 2023 року. 1.11. Виконавець здійснює технічне обслуговування та ремонт СПЗ відповідно до законодавства України, вимог нормативних документів в галузі пожежної безпеки, зокрема: - Правил пожежної безпеки, затверджених наказом МВС України від 30 грудня 2014 р. № 1417 (із змінами);- Правил з пожежного спостерігання, затверджених наказом МВС України від 30.03.2015 № 349 (із змінами);- державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;- ДСТУ 9047:2020 «Настанова з підтримання експлуатаційної придатності Систем протипожежного захисту»;- ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування»;- ДСТУ EN 15004-1, ДСТУ-Н Б В.2.5-84, ДСТУ EN 15004-4, та ДСТУ 4095-2002 (ISO 14520-1:2000, NEQ) «Установки газового пожежогасіння модулі та батарейне обладнання», та згідно вимог технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.  2. При виконанні технічного обслуговування СПЗ Виконавець зобов’язаний:2.1. Здійснювати нагляд за правильним утриманням і експлуатацією приладів та обладнання СПЗ.2.2. а) перевіряти робочі характеристики СПЗ та окремі їхні компоненти на відповідність запроектованому режиму роботи, у тому числі перевірка маси вогнегасної речовини шляхом зважування (для модулів пожежогасіння, не оснащених пристроями контролю чи рівня ГВР); б) налагоджувати робочі характеристики СПЗ та окремі їхні компоненти за результатами перевірки (відповідно до переліку а)); в) відновлювати або замінювати окремі компоненти СПЗ, що не відповідають підпунктам а) та б).2.3. У випадку виникнення несправностей та/або виходу з ладу обладнання СПЗ, що обслуговується, Виконавець зобов’язаний протягом 12 годин з моменту отримання відповідного повідомлення прибути на об'єкт для відновлення працездатності систем та приладів власними силами та засобами, у тому числі у вихідні та святкові дні.2.4. Своєчасно виконувати технічне обслуговування і ремонт силами штатних спеціалістів, що мають відповідну кваліфікацію та групу по техніці безпеки не нижче ІV.2.5. Під час обслуговування приладів СПЗ, обслуговуючому персоналу необхідно керуватись «Правилами технічного експлуатування електроустановок споживачів» і «Правилами техніки безпеки при експлуатуванні електроустановок споживачів». 2.6. Дотримуватись вимог санітарних норм, охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього режиму при знаходженні на об’єкті Замовника та проведенні робіт.2.7. Вести журнал обліку технічного обслуговування і ремонту СПЗ та надавати його Замовнику для контролю.2.8. Проводити інструктажі з особами, які призначені Замовником відповідальними за експлуатацію СПЗ, консультувати їх та надавати допомогу в питаннях пов’язаних з виконанням щоденного регламенту. |
| 6 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**  | Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби на 2023 рік та в межах передбачених у кошторисі на 2023 рік бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» КПКВК 1001050 |
| 7 | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | 199 000,00 грн. |
| 8 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275 (зі змінами) методом порівняння ринкових цін. |