**ІНФОРМАЦІЯ**

**про нерухоме майно, яке пропонуються до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Львівський державний університет внутрішніх справ** |
| **№ з/п** | **Найменування майна (марка, модель та ін.)** | **Місцезнаходження (адреса)** | **Реєстраційний номер** | **Площаоб’єкту (кв. м.)** | **Ріквведення в експлуатацію** | **Площа земельної ділянки, на якій перебуває об’єкт (га)** | **Характеристика об’єкта (основні показники) та експлуатаційний стан** |
| 1. | Побутове (вапнярка) | - | 52213546101 | - | 1961 | - | Відхилення від проектних характеристик міцності матеріалів несучих конструкцій виявлені на 50% в бік зниження; Несучі конструкції будівлі Г-1 та Д знаходяться в аварійному стані; В цілому будівлі знаходяться у ветхому стані зі зношенням більше 85% і потребують повного демонтажу. |
|  | Побутове | - | 52213546101 | - | 1961 | - |
| 2 | Огорожа дощата | - | - | - | 1965 | - | Всі обстежені несучі та огороджувальні конструкції дощатого паркану знаходяться в аварійному, ветхому зі зношення до 100% стані; За результатами повірочних розрахунків міцності та інструментального обстеження паркан непридатний для подальшого використання за призначенням; Конструкція підлягає демонтажу, утилізації на щебінь. |