**Додаток 1**

**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Замовник**  | Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» (код за ЄДРПОУ 14317108) |
| 2 | **Назва предмета закупівлі** | **код за ДК 021:2015- 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Послуги з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будинку фізичної культури та спорту (літ. А та літ. Б) за адресою: м. Київ, вул. Орлика Пилипа, 15)** |
| 3 | **Вид процедури** | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Ідентифікатор закупівлі** | UA-2024-05-27-008997-a |
| 5 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | 1. Відповідно до порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою КМ України № 257 від 12 квітня 2017 року проводиться обстеження для визначення оцінки технічного стану будівель (споруд) для подальшої безпечної за такими етапами:- обстеження для визначення технічного стану будівель та частини зовнішніх мереж, а при необхідності детальне обстеження, яке включає обстеження будівель шляхом суцільного візуального обстеження, виявлення дефектів і пошкоджень за зовнішніми ознаками з проведенням необхідних вимірювань, перевірочними розрахунками конструкцій, фотофіксацією, складенням схем їх розташування, а також їх прив'язкою в натурі;- виконання інженерно-геологічних вишукувань (орієнтовний обсяг робіт: влаштування інженерно-геологічних свердловини глибиною до 10м – 3 шт., шурфування фундаментів та верхньої частини підпірної стіни глибиною до 2 м - 5 місць) з відновлення місць шурфування.- виконання інженерно-геодезичних вимірювань: вимірювання фактичне відхилення від вертикальної площини підпірної стіни (орієнтовна довжина 50 м.п.) та топографічна зйомка прилеглої території біля об’єкта з визначення розташування інженерних мереж (орієнтовна площа зйомки 0,10 га)- складання рекомендацій щодо забезпечення надійної та безпечної подальшої її експлуатації будівель та виготовлення технічного звіту за результатами обстеження;2. Технічне обстеження об’єкту виконується згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 02.07.2016 № 213., кошторис складається згідно СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008, згідно обов’язкових видів робіт.3. Основні вимоги до послуг:3.1. При наданні послуг виконати обстеження технічного стану об’єкту підприємства та за результатами надання послуг видати експертні висновки технічного стану.3.2. Відомості про проведене технічне обстеження об’єкту вносяться до електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» від 23.06.2021 №681.3.3. За результатами технічного обстеження Виконавець повинен передати Замовнику підсумковий звіт в письмовому і електронному вигляді. |
| 6 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**  | Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби на 2024 рік та в межах передбачених у кошторисі на 2024 рік бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» КПКВК 1001050 |
| 7 | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | 365 995,00 грн |
| 8 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275 (зі змінами).  |