ІНФОРМАЦІЯ

про нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, які пропонуються до передачі

| № з/п | Найменування об’єкта нерухомості | Місцезнахо-дження (адреса) | Реєстраційний номер | Площа об’єкту (кв. м.) | Рік введення в експлуатацію | Площа земель-ної ділянки, на якій перебуває об’єкт (га) | Характеристика об’єкта (основні показники) та експлуатаційний стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансоутримувач | УМВС України в Кіровоградській області |
| 1 | Будівлі табору відпочинку «Ялинка» | Знам’янсь-кий район, селище Трепівка, вул. Лісова | - | 2258,7 | 2012 | 2,26 | Об’єкт нежитлової нерухомості. Елементи будівель та споруд знаходяться в зруйнованому стані. Будівлі спальних корпусів, їдальні, медпункту – залишки демонтованих конструктивних елементів, цегли, частини бутового фундаменту. Будівля душової – частина стін та цегляних перегородок, має обвалене перекриття та відсутнє покриття, дах інших будівель повністю ліквідовано |
| Балансоутримувач | УМВС України в Закарпатській області |
| 1 | Об’єкта незавершеного будівництва «Лікувально-спальний корпус «Теплі води» в с. Велятино Хустського району (ІІ черга будівництва лікувально-спального корпусу на 50 місць з клубом-їдальнею на 100 посадочних місць МРЦ „Шаян” МВС України в с. Шаян Хустського району) | вул. Санаторна, б/н, с. Шаян, Хустський р-н, Закарпатсь-ка обл. | - | 940,4 | - | 0,67 | Будівництво об’єкта розпочато в 2004 році. В склад лікувального корпусу входять: приймально-вестибюльна частина, лікувальна зона, зона відпочинку з фітобаром. Будівельний обсяг – 3561м3, площа забудови - 380,1 м2, три поверхи, проектна потужність - 24 ліжко/міс., розрахункова продуктивність котельні - 015 Гкал/год, встановлена продуктивність котельні - 0,186 Гкал/год, річне вироблення тепла - 324 Гкал, річне відпускання тепла споживачам - 315 Гкал. Ступінь будівельної готовності об’єкту 10%. |
| Балансоутримувач | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ |
| 1 | Сховище опалювальне | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 755,2 | 1983 | 27,6004 | фундамент – стрічковий, з/б зовнішні стіни і з/б збірні стаканного типу з/б колони. стіни – з/б стінові панелі, внутрішнє оздоблення – силікатна цегла (зруйноване). З/б стінові панелі руйнуються – відшарування бетонного шару, оголення арматури, руйнування верхніх опорних ділянок для обв’язувальних з/б регілей, заставні корозіровані. У з/б колонах корозія арматури. Зруйновано внутрішні стіни із силікатної цегли. Зовнішні стіни з силікатної цегли сирі, сліди іржавих протікань, місцями зруйновані, шви кладки не в повному обсязі заповнені розчином вікна, двері, ворота – відсутні підлога – зруйнована дах – з збірних з/б ребристих плит, покрівля – відсутня, на з/б плитах масові протікання, корозія арматури та бетону. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності |
| 2 | Сховище холодне | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 725,9 | 1979 | 27,6004 | фундамент – стрічковий, з/б зовнішні стіни і з/б збірні стаканного типу з/б колони. стіни – з/б стінові панелі, З/б стінові панелі руйнуються – відшарування бетонного шару, корозія арматури і заставних деталей. У з/б колонах, балках перекриттях відшарування захисного шару та корозія арматури. Зруйновано внутрішні і зовнішні стіни із силікатної арматури. вікна, двері, ворота – відсутні підлога – зруйнована дах – з збірних з/б плит, покрівля – відсутня, на з/б плитах масові протікання, корозія арматури та бетону. Через атмосферні опади, перепади температур та вплив пожежі руйнуються плити перекриття Експлуатаційний стан IV категорії аварійності |
| 3 | Казарма | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 687,0 | 1984 | 27,6004 | фундамент – стрічковий, з/бетонний. стіни – з силікатної цегли. У зовнішніх стінах тріщини кладки, зруйновані всі підвіконні ділянки стін, вогкість стін та випадання цегли. вікна, двері – відсутні підлога – зруйнована дах – зі збірних з/б плит, які частково відсутні, на інших є протікання. Покрівля відсутня. На з/б плитах видно протікання, корозію арматури та руйнування плит Експлуатаційний стан IV категорії аварійності |
| 4 | Котельня | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 69,7 | 1983 | 27,6004 | фундамент – стрічковий, бетонний. стіни – з силікатної цегли. Шви кладки не повністю заповнені розчином, тріщини випадання цегли, вогкість, цвіль. вікна, двері – відсутні підлога – зруйнована дах – зі збірних з/б панелей. Покрівля відсутня, на з/б панелях масові протікання, руйнування швів між панелями, корозія арматури та бетону. Є ділянка руйнування з/б ребристої плити. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності |
| 5 | Лазня | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 97,2 | 1983 | 27,6004 | фундамент – стрічковий, бетонний. стіни – з повнотілої глиняної червоної цегли з зовнішнім фасадом з силікатної цегли. Шви кладки вивітрені, тріщини, випадання цегли, стіни мокрі, сирі, тріщини в опорній частині з/б перемичок, відшарування штукатурки. вікна, двері – відсутні підлога – зруйнована дах – зі збірних з/б панелей. Покрівля відсутня, на з/б панелях масові протікання, руйнування швів між панелями, корозія арматури та бетону. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності |
| 6 | Сховище холодне | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 156,8 | 1979 | 27,6004 | В наявності лише цоколь зі сколами, тріщинами та відшаруванням бетону. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності |
| 7 | Туалет | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 35,0 | 1977 | 27,6004 | Залишилися лише купи цегли та фундамент засипаний грунтом. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності |
| 8 | Їдальня | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 472,3 | 1981 | 27,6004 | фундамент – стрічковий, бетонний. Засипаний грунтом, зростають рослини. стіни – є лише ділянки стін з силікатної цегли вікна, двері, підлога та дах – відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. |
| 9 | Житл. буд./ гуртожиток | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 168,2 | 1983 | 27,6004 | На теперішній час з усіх конструктивних елементів залишились лише сходи та стрічковий фундамент, засипаний ґрунтом і зростаючими рослинами. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. |
| 10 | Казарма | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 470,2 | 1985 | 27,6004 | фундамент – стрічковий, бетонний. стіни – одна з торцевих цегляних стін зруйнована, друга має тріщини та вивітрювання розчину з кладки. З/б конструкції каркасу корозіровані, відбувається відшарування захисного шару бетону. вікна, двері – відсутні підлога – зруйнована дах – двосхилий, зі збірних з/б плит, які масово відсутні. Покрівля відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. |
| 11 | Казарма | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 470,2 | 1985 | 27,6004 | фундамент – стрічковий, бетонний. стіни – одна з торцевих цегляних стін зруйнована, друга має тріщини та вивітрювання розчину з кладки. З/б конструкції каркасу корозіровані, відбувається відшарування захисного шару бетону. вікна, двері – відсутні підлога – зруйнована дах – двосхилий, зі збірних з/б плит, які масово відсутні. Покрівля відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. |
| 12 | Казарма | Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обухівська селищна рада, Комплекс будівель і споруд №4 | 1943842912214 | 690,9 | 1980 | 27,6004 | фундамент – стрічковий, з/бетонний. стіни – з силікатної цегли. Стіни руйнуються, сирі, є випадання цегли, тріщини кладки і тріщини в опорних ділянках під перемичками. вікна, двері – відсутні підлога – зруйнована дах – зі збірних з/б плит, які частково відсутні, на інших є протікання. Покрівля відсутня. Експлуатаційний стан IV категорії аварійності. |
| Балансоутримувач | ГУМВС України в Дніпропетровській області |
| 1 | Нежиле приміщення вбудоване в прибудову до житлового будинку | Дніпропет-ровська область, м. Кривий Ріг, мікрорайон 5-й Зарічний, будинок 81-а, приміщення 1 | 37015654 | 659,3 | 1992 | - | Одноповерхове приміщення з підвалом в осях 4-7 рядах; висота приміщення від Н=3,0 м до Н=4,4 м.. Конструктивна схема будівлі – без каркасна, з несучими продовжними та поперечними зовнішніми й внутрішніми стінами, з’єднаними жорсткими горизонтальними дисками перекриттів. Загальний технічний стан будівельних конструкцій - не придатний до нормальної експлуатації, що відповідає категорії К-3 |
| 2 | Вимощення, I (покриття з асфальтобетону) | Дніпропет-ровська область, м. Жовті Води , вул. Українська 2,4 | - | 728,0 | 1977 | 0,7593 | Покриття з асфальтобетону. Технічний стан покриття відноситься до «3» категорії і класифікується як непридатний до нормальної експлуатації |
| Балансоутримувач | ГУМВС України в м. Києві |
| 1 | Гараж-група приміщень № 8-10 (літ.Б) | м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 2-А | - | 1176,3 | н/в | - | Наявність слідів замокання стін та плит покриття; Пошкодження цілісності вимощення; Відпадання оздоблювальної плитки фасаду; Наявність горизонтальних та вертикальних тріщин у стінах автомобільних боксів із шириною розкриття до 3 мм; Тріщини у швах між плитами покриття із шириною розкриття до 2 мм; Відшарування оздоблювального шару стін; Механічне пошкодження стін; Експлуатаційний стан оцінюється, як аварійний. |
| Балансоутримувач | ГУМВС України в Київській області |
| 1 | Незавершене будівництво (ескізний проект) комплексу споруд Бучанського міського відділу ГУМВС України в Київській області | вул. Тарасівська, м. Буча, Київська область | - | - | - | - | Ескізний проект морально застарілий та непридатний до подальшого використання |