ІНФОРМАЦІЯ

про майно медичного призначення, яке пропонується до передачі

| Балансоутримувач | Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Запорізькій області» |
| --- | --- |
| № з/п | Найменування майна (марка, модель та ін.) | Інвентарний № | Показник експлуатації | Рік випуску | Опис технічного (експлуатаційного) стану |
| 1. | Рентген апарат РУМ-20 | 101470009 | - | 1988 | Технічно несправний. В апараті вийшла з ладу рентгенівська трубка, знос тросів проти валового механізму штативу, пошкодження системи гальм положення рентгенівського випромінювача, знос кнопок керування столу-знімків. Не працює решітка, знос ізоляції з’єднувальних кабелів 2-го робочого місця, обрив тросів стійки-знімків. |
| 2. | Рентген апарат РУМ-20 | 101470010 | - | 1988 | Технічно несправний. В апараті вийшла з ладу рентгенівська трубка, знос тросів проти валового механізму штативу, пошкодження системи гальм положення рентгенівського випромінювача, знос кнопок керування столу-знімків. Не працює решітка, знос ізоляції з’єднувальних кабелів 2-го робочого місця, обрив тросів стійки-знімків. |