**ІНФОРМАЦІЯ**

**про інше майно, яке пропонується до передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Балансоутримувач** | **Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України** |
| **№ з/п** | **Найменування майна****(марка, модель та ін.)** | **Інвентарний №** | **Показник** **експлуатації** | **Рік** **випуску** | **Опис технічного** **(експлуатаційного) стану**  |
| 1 | Автоматичний інжекторAgilent/HP для газовогохроматографа 6890 Autosampler Nower 7683 G1513A/G2613 | 101480094 | 21 рік | 2004 | Пристрій технічно несправний. На даний час не використовується, оскільки за своїми технічними параметрами є комплектуючою частиною лише для моделі газового хроматографа Agilent 6890 (модель G 1530A). |