ІНФОРМАЦІЯ

про майно медичного призначення, яке пропонується до передачі

| Балансоутримувач | Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Одеській області» |
| --- | --- |
| № з/п | Найменування майна (марка, модель та ін.) | Інвентарний № | Показник експлуатації | Рік випуску | Опис технічного (експлуатаційного) стану |
| 1 | Ультразвуковий апарат MY-LAB-15 | 101470048 | - | 2006 | Технічно несправний. Блок живлення, елементи матриці, відеопам’ять, монітор, контролер, клавіатури не працюють. Пошкоджено кабель та датчик акустичного модуля. Не працює система охолодження. Механічне пошкодження трекбола. |
| 2 | Ультразвуковий апарат SONLINE SC-1 | 101470049 | - | 1993 | Технічно несправний. Зношені основні елементи комплексу та контактних груп роз'ємів в касетах. Пошкоджено блок підсилювача та ізоляція. Не працює блок живлення, елементи матрац. Порушено налаштування ланцюгу пре корекції. Несправний УЗ-випромінювач та амплітудний модулятор. Западання кнопок режиму роботи. |